## Riello UPS Catalog
Компания S-System IT г.Москва, ул. Фомичевой, д. 13, корпус 1 Телефон: (499) 755-94-30, (499) 497-03-61, 497-03-91 E-mail: zakaz@ssystem.ru www.ssystemm.ru
Выбор ИБП Riello
Riello ИБП OFFLine 350-3000VA | Riello ИБП Online 700-10000VA | Riello ИБП Multi Sentry 10-120kVA
Riello ИБП Master HP 100-500kVA | Riello ИБП Master Plus 30-800kVA | Riello Soft-Options
Riello ИБП Multi Guard 15-120kVA
Компания S-System IT предлагает к поставке весь модельный ряд ИБП Riello, по приемлемым ценам и в сжатые сроки. | Все поставляемые ИБП Riello обеспечиваются гарантией производителя. Обычно срок гарантии на ИБП Riello составляет 2 года, вне зависимости от модели устройства. | Курс пересчета USD равен курсу рубля, установленного ЦБ на день расчета. Доставка купленных ИБП Riello осуществляется силами продавца по всей территории РФ.

## Riello UPS Offline 350-3000VA
Riello ИБП Offline-Line-interactive 350-3000VA
Наименование | Мощность |  | Time | Габариты | Вес | End-user
| ВА | Вт | мин | ШхГхВ | кг | USD
Vision (Line-interactive)
VST 800 | 800 | 640 | 5 | 120х443х247 | 10 | 320.1
VST 1100 | 1100 | 880 | 5 | 120х443х247 | 11 | 380.24
VST 1500 | 1500 | 1200 | 6 | 160х443х247 | 16 | 475.3
VST 2000 | 2000 | 1600 | 5 | 160х443х247 | 18 | 589.76
Dialog Vision (Line-interactive) (салазки для 19" стойки входят в комплект DVR - DVD)
DVR 500 | 500 | 350 | 5 | 19"х460х1U | 12 | 475.3
DVR 800 | 800 | 540 | 5 | 19"х460х1U | 13 | 541.26
DVR 1100 | 1100 | 740 | 5 | 19"х460х1U | 15 | 552.9
DVD 1500 | 1500 | 1050 | 6 | 19"х582х2U | 28 | 576.18
DVD 2200 | 2200 | 1540 | 5 | 19"х582х2U | 31 | 758.54
DVD 3000 | 3000 | 2100 | 5 | 19"х582х2U | 32 | 830.32
BB DVD 96-A5 | Battery for DVD 220/300 |  |  | 19"х582х2U | 30 | 420.98

## Riello UPS Online 700-10000VA
Riello ИБП On-line 700-10000VA
Наименование | Мощность |  | Time | Габариты | Вес | End-user
| ВА | Вт | мин | ШхГхВ | кг | USD
Серия Sentinel Pro
Sentinel Pro SEP 1Ph/1Ph
SEP 700 | 700 | 560 | 6 | 158х422х235 | 10.9 | 403.52
SEP 1000 | 1000 | 800 | 7 | 158х422х235 | 13.3 | 424.86
SEP 1500 | 1500 | 1200 | 5 | 158х422х235 | 14.8 | 603.34
SEP 2200 | 2200 | 1760 | 6 | 190x446x333 | 25.6 | 785.7
SEP 3000 | 3000 | 2400 | 5 | 190x446x333 | 28 | 1013.65
SEP 1000 ER | 1000 | 800 | 0 | 158х422х235 | 7 | 484.03
SEP 2200 ER | 2200 | 1760 | 0 | 190x446x333 | 10.6 | 727.5
SEP 3000 ER | 3000 | 2400 | 0 | 190x446x333 | 14 | 970.97
Battery cabinets for Sentinel Pro
BB SEP 36-A3 | for SEP100 |  | 7Ah | 158х422х235 | 12.2 | 294.88
BB SEP 36-M1 | for SEP100 |  | 14Ah | 158х422х235 | 19.3 | 371.51
BB SEP 36-B1 | for SEP100 |  | 40Ah | 215х655х630 | 63 | 913.74
BB SEP 72-A3 | for SEP2200/3000 |  | 7Ah | 190x446x333 | 23.5 | 421.95
BB SEP 72-M1 | for SEP2200/3000 |  | 14Ah | 190x446x333 | 37.8 | 576.18
BB SEP 72-B1 | for SEP2200/3000 |  | 40Ah | 215х655х630 | 101 | 1319.2
Серия Sentinel Dual
Sentinel Dual 1Ph/1Ph
SDH 1000 | 1000 | 900 | 7 | 87(2U)х425х450(19") | 17.5 | 609.16
SDH 1500 | 1500 | 1350 | 5 | 87(2U)х425х450(19") | 18 | 791.52
SDH 2200 | 2200 | 1980 | 6 | 87(2U)х625х450(19") | 30.5 | 944.78
SDH 3000 | 3000 | 2700 | 5 | 87(2U)х625х450(19") | 31 | 1163.03
SDH 2200 ER | 2200 | 1760 | 0 | 87(2U)х625х450(19") | 15 | 909.86
SDH 3000 ER | 3000 | 2400 | 0 | 87(2U)х625х450(19") | 15 | 1057.3
SDL 3300 | 3300 | 2300 | 6 | 175(4U)x520x455(19") | 38 | 1522.9
SDL 4000 | 4000 | 2400 | 5 | 175(4U)x520x455(19") | 40 | 1896.35
SDL 5000 | 5000 | 3500 | 10 | 175(4U)x660x455(19") | 62 | 2128.18
SDL 6000 | 6000 | 4200 | 8 | 175(4U)x660x455(19") | 64 | 2516.18
SDL 8000 | 8000 | 6400 | 8 | 2 x (175(4U)x660x455(19")) | 94 | 3763.6
SDL 10000 | 10000 | 8000 | 6 | 2 x (175(4U)x660x455(19")) | 95 | 4160.33
Sentinel Dual 3Ph/1Ph
SDL 6500 TM | 6500 | 5200 | 8 | 2 x (175(4U)x660x455(19")) | 91 | 3133.1
SDL 8000 TM | 8000 | 6400 | 8 | 2 x (175(4U)x660x455(19")) | 94 | 4054.6
SDL 10000 TM | 10000 | 8000 | 6 | 2 x (175(4U)x660x455(19")) | 95 | 4607.5
Battery cabinets for Sentinel Dual
BB SDH 36-A3 | for SDH1000 |  | 7Ah | 87(2U)х425х450(19") | 12.2 | 336.105
BB SDH 36-M1 | for SDH1000 |  | 14Ah | 87(2U)х425х450(19") | 19.3 | 409.34
BB SDH 72-A3 | for SDH2200/3000 |  | 7Ah | 87(2U)х625х450(19") | 23.5 | 446.2
BB SDH 72-M1 | for SDH2200/3000 |  | 14Ah | 87(2U)х625х450(19") | 37.8 | 592.67
BB SEP 72-B1 | for SDH2200/3000 Tower |  | 40Ah | 215х655х630 | 101 | 1317.745
BB SDL 108-A4 | for SDL3300/4000 |  | 7Ah | 175(4U)x520x455(19") | 30 | 651.84
BC SDL 108-M1 | for SDL3300/4000 |  | 14Ah | 175(4U)x520x455(19") | 50 | 1069.425
BC SDL 108-B1 | for SDL3300/4000 Tower |  | 38Ah | 215x655x630 | 145 | 2230.515
BB SDL 192-A3 | for SDL5000/6000 |  | 7Ah | 175(4U)x660x455(19") | 65 | 952.54
BC SDL 192-A6 | for SDL5000/6000 |  | 12Ah | 175(4U)x660x455(19") | 88 | 1443.36
BB SDL 240-A3 | SDL6500TM/8000/8000TM/10000/10000TM |  | 7Ah | 175(4U)x660x455(19") | 80 | 1085.915
BC SDL 240-A5 | SDL6500TM/8000/8000TM/10000/10000TM |  | 9Ah | 175(4U)x660x455(19") | 85 | 1434.145
Серия Sentinel Power
Sentinel Power SPT (3ph(1ph) -Input 1ph -Output выходной p.f.=0,8
SPT 6500 | 6500 | 5200 | 15 | 282x785x615 | 92 | 3299.94
SPT 8000 | 8000 | 6400 | 12 | 282x785x615 | 105 | 4216.59
SPT 10000 | 10000 | 8000 | 8 | 282x785x615 | 106 | 4766.58
Battery cabinets for SPT (BC with internal charger BB without charger)
BB SPW 240-A3 | for SPT6500/8000/10000 |  | 7 Ah | 282x785x615 | 82 | 1086.4
BB SPW 240-A6 | for SPT6500/8000/10000 |  | 12 Ah | 282x785x615 | 107 | 1474.4
BC SPW 240-M1 | for SPT6500/8000/10000 |  | 14 Ah | 282x785x615 | 130 | 1910.9
BC SPW 240-M4 | for SPT6500/8000/10000 |  | 18 Ah | 282x785x615 | 134 | 2192.2
Accessories
MKS-GLU | Rack Kit for DLD |  |  |  | 2 | 87.3
TM150 | trans 1,5kVA |  |  | 158х434х230 | 22 | 593.64
TM300 | trans 3kVA |  |  | 158х460х340 | 26 | 838.08
TM500 | trans 5kVA |  |  | 265х500х400 | 60 | 1839.12
TM650 | trans 6,5kVA |  |  | 265х500х400 | 80 | 2037.97
Multi Pass16 | 16A bypass |  |  | 300x115x80 | 6 | 487.91
Multi Pass-R16 | 16A bypass |  |  | 19"x390x2U | 6.8 | 526.71
MBB100 | 100A bypass |  |  | 328x140x400 | 5.4 | 488.88
Multi Switch S | RS232 |  |  | 19"x360x2U | 5 | 1037.9
Multi Switch N | SNMP |  |  | 19"x360x2U | 5 | 1241.6

## Riello Multi Sentry 10-120kVA
Riello ИБП Multi Sentry 10-120 kVA
Наименование | Мощность |  | Time | Габариты | Вес | End-user
| ВА | Вт | мин | ШхГхВ | кг | USD
Multi Sentry MCM/MSM 3(1)ph in / 1ph out 5-ти летние АКБ
MCM10-A0 | 10000 | 8000 | 0 | 320х840х930 | 80 | 5703.6
MSM10-A0 | 10000 | 8000 | 0 | 440x850x1320 | 105 | 5892.75
MCM10-S1 | 10000 | 8000 | 11 | 320х840х930 | 180 | 6875.36
MCM10-S2 | 10000 | 8000 | 15 | 320х840х930 | 185 | 7137.26
MSM10-T1 | 10000 | 8000 | 26 | 440x850x1320 | 305 | 7704.71
MSM10-T4 | 10000 | 8000 | 35 | 440x850x1320 | 310 | 8216.87
MCM12-A0 | 12000 | 9600 | 0 | 320х840х930 | 82 | 5891.78
MSM12-A0 | 12000 | 9600 | 0 | 440x850x1320 | 107 | 6089.66
MCM12-S1 | 12000 | 9600 | 8 | 320х840х930 | 182 | 7071.3
MCM12-S2 | 12000 | 9600 | 11 | 320х840х930 | 187 | 7322.53
MSM12-T1 | 12000 | 9600 | 21 | 440x850x1320 | 310 | 7900.65
MSM12-T4 | 12000 | 9600 | 28 | 440x850x1320 | 315 | 8413.78
MCM15-A0 | 15000 | 12000 | 0 | 320х840х930 | 90 | 6482.51
MSM15-A0 | 15000 | 12000 | 0 | 440x850x1320 | 110 | 6508.7
MCM15-S1 | 15000 | 12000 | 5 | 320х840х930 | 190 | 7726.05
MCM15-S2 | 15000 | 12000 | 7 | 320х840х930 | 195 | 7987.95
MSM15-T1 | 15000 | 12000 | 16 | 440x850x1320 | 315 | 8293.5
MSM15-T4 | 15000 | 12000 | 22 | 440x850x1320 | 320 | 9243.13
MCM20-A0 | 20000 | 16000 | 0 | 320х840х930 | 95 | 6517.43
MSM20-A0 | 20000 | 16000 | 0 | 440x850x1320 | 115 | 6896.7
MCM20-S2 | 20000 | 16000 | 5 | 320х840х930 | 200 | 8129.57
MSM20-T1 | 20000 | 16000 | 9 | 440x850x1320 | 320 | 8708.66
MSM20-T4 | 20000 | 16000 | 12 | 440x850x1320 | 325 | 9220.82
Multi Sentry MCT/MST 3ph in / 3ph out 5-ти летние АКБ
MCT10-A0 | 10000 | 9000 | 0 | 320х840х930 | 80 | 5819.03
MST10-A0 | 10000 | 9000 | 0 | 440x850x1320 | 105 | 6023.7
MCT10-S1 | 10000 | 9000 | 11 | 320х840х930 | 180 | 6994.67
MCT10-S2 | 10000 | 9000 | 15 | 320х840х930 | 185 | 7256.57
MST10-T1 | 10000 | 9000 | 26 | 440x850x1320 | 305 | 7824.02
MST10-T4 | 10000 | 9000 | 35 | 440x850x1320 | 310 | 8337.15
MCT12-A0 | 12000 | 10800 | 0 | 320х840х930 | 82 | 6285.6
MST12-A0 | 12000 | 10800 | 0 | 440x850x1320 | 110 | 6322.46
MCT12-S1 | 12000 | 10800 | 8 | 320х840х930 | 182 | 7202.25
MCT12-S2 | 12000 | 10800 | 11 | 320х840х930 | 187 | 7464.15
MST12-T1 | 12000 | 10800 | 21 | 440x850x1320 | 310 | 8031.6
MST12-T4 | 12000 | 10800 | 28 | 440x850x1320 | 315 | 8534.06
MCT15-A0 | 15000 | 13500 | 0 | 320х840х930 | 90 | 6590.18
MST15-A0 | 15000 | 13500 | 0 | 440x850x1320 | 115 | 6601.82
MCT15-S1 | 15000 | 13500 | 5 | 320х840х930 | 190 | 7376.85
MCT15-S2 | 15000 | 13500 | 7 | 320х840х930 | 195 | 7682.4
MST15-T1 | 15000 | 13500 | 16 | 440x850x1320 | 315 | 8413.78
MST15-T4 | 15000 | 13500 | 22 | 440x850x1320 | 320 | 8926.91
MCT20-A0 | 20000 | 18000 | 0 | 320х840х930 | 95 | 6736.65
MST20-A0 | 20000 | 18000 | 0 | 440x850x1320 | 115 | 7343.87
MCT20-S2 | 20000 | 18000 | 5 | 320х840х930 | 200 | 8206.2
MST20-T1 | 20000 | 18000 | 9 | 440x850x1320 | 320 | 9145.16
MST20-T4 | 20000 | 18000 | 12 | 440x850x1320 | 325 | 9657.32
MST30-A0 | 30000 | 27000 | 0 | 440x850x1320 | 135 | 8315.81
MST30-T1 | 30000 | 27000 | 6 | 440x850x1320 | 335 | 10126.8
MST30-T4 | 30000 | 27000 | 8 | 440x850x1320 | 340 | 10639.93
MST40-A0 | 40000 | 36000 | 0 | 440x850x1320 | 145 | 9942.5
MST40-T4 | 40000 | 36000 | 5 | 440x850x1320 | 350 | 12352.95
MST60 | 60000 | 54000 | 0 | 500x850x1600 | 190 | 11608.96
MST80 | 80000 | 72000 | 0 | 500x850x1600 | 200 | 13786.61
MST100 | 100000 | 90000 | 0 | 500x850x1600 | 220 | 19860.75
MST120 | 120000 | 108000 | 0 | 750x850x1900 | 380 | 20866.64
Multi Sentry MSM/MST c 10-ти летними АКБ
MSM10-X1 | 10000 | 8000 | 26 | 440x850x1320 | 305 | 8802.75
MSM12-X1 | 12000 | 9600 | 21 | 440x850x1320 | 310 | 8998.69
MSM15-X1 | 15000 | 12000 | 16 | 440x850x1320 | 315 | 9249.92
MSM20-X1 | 20000 | 16000 | 9 | 440x850x1320 | 320 | 9874.6
MST10-X1 | 10000 | 9000 | 26 | 440x850x1320 | 305 | 9219.85
MST12-X1 | 12000 | 10800 | 21 | 440x850x1320 | 310 | 9417.73
MST15-X1 | 15000 | 13500 | 16 | 440x850x1320 | 315 | 9669.93
MST20-X1 | 20000 | 18000 | 9 | 440x850x1320 | 320 | 10293.64
MST30-X1 | 30000 | 27000 | 6 | 440x850x1320 | 335 | 11326.69
Battery Cabinets for Multi Sentry
5-ти летние
BB 480-T4 |  |  | 18Ah | 400x815x1320 | 300 | 5164.28
BB 480-T2 |  |  | 21Ah | 400x815x1320 | 390 | 5580.41
BB 480-T5 |  |  | 27Ah | 400x815x1320 | 420 | 6992.73
BB 480-S5 |  |  | 40Ah | 650x750x1600 | 730 | 9113.15
BB 480-V6 |  |  | 65Ah | 860х800х1900 | 1060 | 13133.8
BB 480-V7 |  |  | 80Ah | 860х800х1900 | 1160 | 14842.94
BB 480-V8 |  |  | 100Ah | 860х800х1900 | 1480 | 17405.68
ШБ1-40-33 |  |  | 33Ah | 500x750x1600 | 530 | 7100.4
ШБ1-40-40 |  |  | 40Ah | 500x750x1600 | 662 | 7861.85
ШБ2-40-65 |  |  | 65Ah | 1200x800x1900 | 1095 | 12089.11
ШБ2-40-80 |  |  | 100Ah | 1200x800x1900 | 1195 | 13761.39
ШБ2-40-100 |  |  | 100Ah | 1200x800x1900 | 1515 | 16435.68
10-ти летние
BB 480-S5S |  |  | 40Ah | 650x750x1600 | 730 | 10434.29
BB 480-V7S |  |  | 80Ah | 860х800х1900 | 1240 | 17927.54
BB 480-V8S |  |  | 90Ah | 860х800х1900 | 1392 | 20837.54
BB 480-V9S |  |  | 110Ah | 860х800х1900 | 1610 | 23645.69
ШБ1-40-26S |  |  | 26Ah | 500x750x1600 | 490 | 7505.86
ШБ1-40-40S |  |  | 40Ah | 500x750x1600 | 714 | 9557.41
ШБ2-40-320W |  |  | 80Ah | 1200x800x1900 | 1280 | 16771.3
ШБ2-40-360W |  |  | 90Ah | 1200x800x1900 | 1432 | 19647.35
ШБ2-40-440W |  |  | 110Ah | 1200x800x1900 | 1640 | 22383.72
ШБ2-40-500W |  |  | 130Ah | 1200x800x1900 | 1812 | 24508.99
пустые шкафы
AB 480-T5 |  |  | 0 | 400x815x1320 | 90 | 2382.32
AB 480-S5 |  |  | 0 | 650x750x1600 | 150 | 2897.39
AB 480-V9 |  |  | 0 | 860х800х1900 | 200 | 4554.15
Опции
Parallel (1 in 1 UPS) | [5 empty] | 485
Bat charger 10A | для ИБП мощностью 10-20 Ква. Только с завода вместе с ИБП |  |  |  |  | 1052.45
Bat charger 20A | для ИБП мощностью 30-80 Ква. Только с завода вместе с ИБП |  |  |  |  | 1052.45
MBB100 | байпасс внешний ручной, до 40 кВА |  |  |  |  | 397.7
KIT MCM | НАБОР ДЛЯ АКБ КОРПУС С |  |  |  |  | 194
KIT MSM | НАБОР ДЛЯ АКБ КОРПУС S |  |  |  |  | 310.4
Isoiation transformers
TI 100T |  |  |  | 650х800х1900 | 480 | 9079.2
TI 120T |  |  |  | 650х800х1900 | 500 | 10336.32
Multi Sentry MSM 3(1)ph in / 1ph out со встроенным трансформатором
MSM10-A0-OT | 10000 | 8000 | 0 | 440x850x1320 | 190 | 8590.32
MSM12-A0-OT | 12000 | 9600 | 0 | 440x850x1320 | 195 | 8788.2
MSM15-A0-OT | 15000 | 12000 | 0 | 440x850x1320 | 250 | 10883.4
MSM20-A0-OT | 20000 | 16000 | 0 | 440x850x1320 | 255 | 11325.72
Multi Sentry MST 3ph in / 3ph out со встроенным трансформатором
MST10-A0-OT | 10000 | 9000 | 0 | 440x850x1320 | 195 | 9137.4
MST12-A0-OT | 12000 | 10800 | 0 | 440x850x1320 | 200 | 9346.92
MST15-A0-OT | 15000 | 13500 | 0 | 440x850x1320 | 255 | 10906.68
MST20-A0-OT | 20000 | 18000 | 0 | 440x850x1320 | 260 | 11686.56
MST30-A0-OT | 30000 | 27000 | 0 | 440x850x1320 | 365 | 14480.16
MST40-A0-OT | 40000 | 36000 | 0 | 440x850x1320 | 375 | 15911.88

## Riello Master HP 100-500kVA
Riello ИБП Master HP 100-500 kVA
Наименование | Мощность |  | Габариты | Вес | End-user
| кВА | кВт | ШхГхВ | кг | USD
MASTER HP
MHT 100 | 100 | 90 | 800х850х1900 | 730 | 25177.32
MHT 120 | 120 | 108 | 800х850х1900 | 785 | 26684.7
MHT 160 | 160 | 144 | 1000х850х1900 | 865 | 29780.94
MHT 200 | 200 | 180 | 1000х850х1900 | 990 | 33834.57
MHT 250 | 250 | 225 | 1000х850х1900 | 1090 | 45241.77
MHT 300 | 300 | 270 | 1500х1000х1900 | 1550 | 55998.1
MHT 400 | 400 | 360 | 1500х1000х1900 | 1750 | 63085.89
MHT 500 | 500 | 450 | 2100х1000х1900 | 2450 | 106514.73
MHT 600 | 600 | 540 | 2100х1000х1900 | 2650 | 126701.4
Battery Cabinets for MHT
5-ти летние
BB 480-J8 | 65Ah |  | 860х800х1900 | 1060 | 13133.8
BB 480-J9 | 80Ah |  | 860х800х1900 | 1160 | 14842.94
BB 480-K1 | 100Ah |  | 860х800х1900 | 1480 | 17405.68
ШБ2-40-65 | 65Ah |  | 1200x800x1900 | 1095 | 12089.11
ШБ2-40-80 | 80Ah |  | 1200x800x1900 | 1195 | 13761.39
ШБ2-40-100 | 100Ah |  | 1200x800x1900 | 1515 | 16435.68
10-ти летние
BB 480-J9S | 80Ah |  | 860х800х1900 | 1240 | 17927.54
BB 480-K1S | 90Ah |  | 860х800х1900 | 1395 | 20837.54
BB 480-K2S | 110Ah |  | 860х800х1900 | 1600 | 23645.69
ШБ2-40-320W | 80Ah |  | 1200x800x1900 | 1280 | 16771.3
ШБ2-40-360W | 90Ah |  | 1200x800x1900 | 1432 | 19647.35
ШБ2-40-440W | 110Ah |  | 1200x800x1900 | 1640 | 22383.72
ШБ2-40-500W | 130Ah |  | 1200x800x1900 | 1812 | 24508.99
пустые шкафы
AB 480-A0 |  |  | 860х800х1900 | 200 | 4796.65
Isoiation transformers
TI 100T | 100 |  | 650х800х1900 | 480 | 9482.72
TI 120T | 120 |  | 650х800х1900 | 500 | 10552.63
TI 160T | 160 |  | 650х800х1900 | 590 | 12080.38
TI 200T | 200 |  | 830х850х1900 | 720 | 14219.23
TI 250T | 250 |  | 830х850х1900 | 830 | 16815.92
TI 300T | 300 |  | 1200х1000х1900 | 1000 | 22621.37
TI 400T | 400 |  | 1200х1000х1900 | 1300 | 25044.43
TI 500T | 500 |  | 1200х1000х1900 | 1550 | 29343.47
Options for Master Plus
Parallel kit | Набор параллирования ИБП |  |  |  | 936.05
Remote Panel LED | Удаленная панель мониторинга |  |  |  | 294.88
KIT UGS/PSJ interface | 1 на ИБП |  |  |  | 615.95
KIT UGS control | 1 на 2 группы |  |  |  | 331.74
KIT PSJ control | 1 на 2 группы |  |  |  | 727.5
Temp probe | Температурный датчик |  |  |  | 203.7
Alarm card | для подключения ДГУ |  |  |  | 462.69
Cold start | уст на заводе |  |  |  | 354.05
Fan alarm | уст на заводе |  |  |  | 354.05
Master Switch
MTS100-3 | 100A |  | 685х530х1500 | 155 | 12527.55
MTS150-3 | 150A |  | 685х530х1500 | 175 | 14317.2
MTS200-3 | 200A |  | 685х580х1770 | 205 | 17896.5
MTS250-3 | 250A |  | 685х580х1770 | 210 | 19983.94
MTS300-3 | 300A |  | 685х580х1770 | 220 | 24617.63
MTS400-3 | 400A |  | 685х580х1770 | 240 | 26844.75
MTS100-4 | 100A |  | 685х530х1500 | 155 | 17299.95
MTS150-4 | 150A |  | 685х530х1500 | 175 | 19089.6
MTS200-4 | 200A |  | 685х580х1770 | 205 | 23862
MTS250-4 | 250A |  | 685х580х1770 | 210 | 25651.65
MTS300-4 | 300A |  | 685х580х1770 | 220 | 33108.04
MTS400-4 | 400A |  | 685х580х1770 | 240 | 35355.53

## Riello Master Plus 30-800kVA
Riello ИБП Master HP 100-500 kVA
Наименование | Мощность |  | Габариты | Вес | End-user
| кВА | кВт | ШхГхВ | кг | USD
MASTER Plus MP
MPT 10 | 10 | 9 | 555х720х1200 | 210 | 8383.71
MPT 10-A5 | 10 | 9 | 555х720х1200 | 295 | 10240.29
MPT 10-M4 | 10 | 9 | 555х720х1200 | 380 | 12096.87
MPT 15 | 15 | 13.5 | 555х720х1200 | 220 | 9009.36
MPT 15-A5 | 15 | 13.5 | 555х720х1200 | 305 | 10865.94
MPT 15-M4 | 15 | 13.5 | 555х720х1200 | 390 | 12722.52
MPT 20 | 20 | 18 | 555х720х1200 | 230 | 9551.59
MPT 20-A5 | 20 | 18 | 555х720х1200 | 315 | 11408.17
MPT 20-M4 | 20 | 18 | 555х720х1200 | 400 | 13264.75
MPT 30 | 30 | 27 | 555х740х1400 | 280 | 10594.34
MPT 40 | 40 | 36 | 555х740х1400 | 330 | 11511.96
MPT 60 | 60 | 54 | 800х740х1400 | 450 | 15808.09
MPT 80 | 80 | 72 | 800х740х1400 | 600 | 18143.85
MPT 100 | 100 | 90 | 800х800х1900 | 640 | 21730.91
MPT 120 | 120 | 108 | 800х800х1900 | 650 | 23524.44
MPT 160 | 160 | 144 | 800х800х1900 | 770 | 26465.48
MPT 200 | 200 | 180 | 800х800х1900 | 810 | 30220.35
MASTER Plus MM вход 3ф/ выход 1ф
MPM 10 | 10 | 9 | 555х720х1200 | 200 | 7251.72
MPM 10-A5 | 10 | 9 | 555х720х1200 | 285 | 9108.3
MPM 10-M4 | 10 | 9 | 555х720х1200 | 370 | 10964.88
MPM 15 | 15 | 13.5 | 555х720х1200 | 220 | 8508.84
MPM 15-A5 | 15 | 13.5 | 555х720х1200 | 305 | 10365.42
MPM 15-M4 | 15 | 13.5 | 555х720х1200 | 390 | 12222
MPM 20 | 20 | 18 | 555х720х1200 | 230 | 9009.36
MPM 20-A5 | 20 | 18 | 555х720х1200 | 315 | 10865.94
MPM 20-M4 | 20 | 18 | 555х720х1200 | 400 | 12722.52
MPM 30 | 30 | 27 | 555х740х1400 | 290 | 12721.55
MPM 40 | 40 | 36 | 555х740х1400 | 340 | 14598.5
MPM 60 | 60 | 54 | 800х740х1400 | 440 | 19603.7
MPM 80 | 80 | 72 | 800х740х1400 | 520 | 22273.14
MPM 100 | 100 | 90 | 800х800х1900 | 650 | 27028.08
Battery Cabinets for MP
5-ти летние
BB 384-B1, for MPT/MPM 30-80 | 40Ah |  | 555х740х1400 | 578 | 7249.78
BB 384-J8 , for MPT/MPM 30-80 | 65Ah |  | 860х740х1400 | 838 | 9815.43
BB 384-J9, for MPT/MPM 30-80 | 80Ah |  | 860х740х1400 | 918 | 11269.46
BB 384-K1, for MPT/MPM 30-80 | 100Ah |  | 860х740х1400 | 1174 | 13152.23
BB 396-J8, for MPT100-200, MPM100 | 65Ah |  | 860х800х1900 | 910 | 11498.38
BB 396-J9, for MPT100-200, MPM100 | 80Ah |  | 860х800х1900 | 992 | 12917.49
BB 396-K1, for MPT100-200, MPM100 | 100Ah |  | 860х800х1900 | 1256 | 14859.43
10-ти летние
BB 384-B1S, for MPT/MPM 30-80 | 40Ah |  | 555х740х1400 | 588 | 8912.36
BB 384-B2S , for MPT/MPM 30-80 | 55Ah |  | 860х740х1400 | 720 | 11737.97
BB 384-J9S, for MPT/MPM 30-80 | 80Ah |  | 860х740х1400 | 982 | 13657.6
BB 384-K1S, for MPT/MPM 30-80 | 90Ah |  | 860х740х1400 | 1103.6 | 15938.07
BB 384-K2S, for MPT/MPM 30-80 | 110Ah |  | 860х740х1400 | 1270 | 18110.87
BB 396-J9S, for MPT100-200, MPM100 | 80Ah |  | 860х800х1900 | 1008 | 15369.65
BB 396-K1S, for MPT100-200, MPM100 | 90Ah |  | 860х800х1900 | 1133.4 | 17721.9
BB 396-K2S, for MPT100-200, MPM100 | 110Ah |  | 860х800х1900 | 1305 | 19962.6
Isoiation transformers
TI 30T | 30 |  | 555x720x1200 | 215 | 4970.28
TI 40T | 40 |  | 555x720x1200 | 260 | 6832.68
TI 60T | 60 |  | 640x720x1400 | 375 | 7449.6
TI 80T | 80 |  | 640x720x1400 | 500 | 8008.32
TI 100T | 100 |  | 650х800х1900 | 480 | 9482.72
TI 120T | 120 |  | 650х800х1900 | 500 | 10552.63
TI 160T | 160 |  | 650х800х1900 | 590 | 12080.38
TI 200T | 200 |  | 830х850х1900 | 720 | 14219.23
TI 250T | 250 |  | 830х850х1900 | 830 | 16815.92
TI 300T | 300 |  | 1200х1000х1900 | 1000 | 22621.37
TI 400T | 400 |  | 1200х1000х1900 | 1300 | 25044.43
TI 500T | 500 |  | 1200х1000х1900 | 1550 | 29343.47
Options for Master Plus
Parallel kit | Набор параллирования ИБП |  |  |  | 936.05
Remote Panel LED | Удаленная панель мониторинга |  |  |  | 294.88
KIT UGS/PSJ interface | 1 на ИБП |  |  |  | 615.95
KIT UGS control | 1 на 2 группы |  |  |  | 331.74
KIT PSJ control | 1 на 2 группы |  |  |  | 727.5
Temp probe | Температурный датчик |  |  |  | 203.7
Alarm card | для подключения ДГУ |  |  |  | 462.69
Cold start | уст на заводе |  |  |  | 354.05
Fan alarm | уст на заводе |  |  |  | 354.05

## Riello Soft-Options
Riello Soft-Options
Наименование |  |  | Вес | End-user
|  |  | кг | USD
software
Powershield3 licence full version |  |  |  | 121.25
PowerNetGuard | CD + 1 year licence |  |  | 1078.64
PowerNetGuard | 1 year licence |  |  | 205.64
Connectivity
NetMan 101 | box | SNMP |  | 350.17
NetMan 102 card | slot | SNMP |  | 275.48
Multicom 301 | box | ModBus/J-Bus convertor, RS 485 |  | 350.17
Multicom 302 | slot | ModBus/J-Bus convertor, RS 485 |  | 275.48
Multicom 351 | box | Serial port duplexer |  | 421.95
Multicom 352 | slot | Serial port duplexer |  | 275.48
Multicom 362 | slot | USB + RS232 |  | 212.43
Multicom 372 | slot | RS232 + ESD port |  | 158.11
Multicom 382 | slot | 220V relay + ESD port |  | 176.54
Multi I/O box |  |  | 2 | 542.23
Multi I/O DIN |  |  | 2 | 474.33
Multi Panel | grahfic display |  |  | 850.69
Sensors use with Netman 101/102
Temp Sens |  |  |  | 174.6
Temp & Hum |  |  |  | 252.2
I/O & Temp |  |  |  | 213.4

## Riello Multi Guard 15-120kVA
Riello ИБП Multi Guard 15-120 kVA
Наименование | Мощность |  | Габариты | Вес | End-user
| кВА | кВт | ШхГхВ | кг | USD
Шкафы
Cabinet MG30 | 30 | 24 | 600х1000х1500 | 192 | 7093.61
Cabinet MG60 | 60 | 48 | 600х1000х2000 | 258 | 10018.16
Cabinet MG120 | 120 | 96 | 600х1000х2000 | 268 | 13772.06
Силовой модуль
MG15 | 15 | 12 | 440х700х131 | 35 | 5423.27
Батарейные модули (встраиваемые)
5-ти летние
BAT MG5 | 9Ah |  |  | 120 | 2405.6
10-ти летние
BAT MG10 | 7Ah |  |  | 118 | 2430.45
Battery Cabinets for Multi Guard
5-ти летние
BB 480-V6 | 65Ah |  | 860х800х1900 | 1060 | 13133.8
BB 480-V7 | 80Ah |  | 860х800х1900 | 1160 | 14842.94
BB 480-V8 | 100Ah |  | 860х800х1900 | 1480 | 17405.68
10-ти летние
BB 480-V7S | 80Ah |  | 860х800х1900 | 1240 | 17927.54
BB 480-V8S | 90Ah |  | 860х800х1900 | 1392 | 20837.54
BB 480-V9S | 110Ah |  | 860х800х1900 | 1610 | 23645.69